## Úvod
I-04 Príloha pre spracovanie Katalógu požiadaviek podľa vyhlášky MIRRI SR č. 401/2023 Z. z.
Verzia dokumentu: v 1.1
Názov riešenia | Budovanie prvkov inteligentného mesta v meste Nitra- inteligentné merania vo verejných budovách
Číslo projektu ITMS
Kód Projektu a ISVS z MetaIS | projekt_3971
Organizácia | Mesto Nitra
Ulica | Štefánikova trieda 60
PSČ | 950 60
Web | https://nitra.sk/
IČO | 308307
Spracovateľ | Ing. Vladimír Ballay
Kontakt na spracovateľa | ballay@msunitra.sk
*Pre projekty nad 1 000 000 EUR je Katalóg požiadaviek súčasťou výstupu M-05 Analýza nákladov a prínosov.
*Pre projekty do 1 000 000 EUR vrátane môže žiadateľ za účelom vyplnenia/predloženia Katalógu požiadaviek namiesto tohto dokumentu taktiež využiť šablónu pre výstup M-05 Analýza nákladov a prínosov a vyplniť všetky relevantné hárky.
*V prípravnej a iniciačnej fáze žiadateľ vypĺňa zelenú sekciu/žlté polia. Zároveň pre projekty/zmenové požiadavky do 1 000 000 EUR vrátane pripomíname povinnosť vypracovať štruktúrovaný rozpočet v manažérskom výstupe I-02 Projektový zámer.
Note on A6: USER1: Je potrebné vyplniť žlté polia a identifikovať tak projekt a vlastníka projektu

## KATALOG_POZIADAVKY
KROK 1) PRÍPRAVNÁ A INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO)
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | KATEGÓRIA POŽIADAVKY _funkčná požiadavka _nefunkčná požiadavka _technická požiadavka | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV POŽIADAVKY | DETAILNÝ POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť požiadavky k modulu) | ČÍSLO INKREMENTU | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | POZNÁMKA (napr. legislatívne východiská)
N_1 | Ne-Funkcna poziadavka | Infrastructure | Funkcia siete | Vybudovanie vlastnej LPWAN. Bude spĺnať požiadavky internetu vecí ako je bezpečná obojsmerná komunikácia, mobilita a variabilita. Poskytne bezproblémovú spoluprácu medzi SMART zariadeniami bez komplikovaných inštalácií a taktiež voľnosť z pohľadu ďalšieho rozvoja | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_1 | Funkcna poziadavka | Infrastructure | Topologia siete | LPWAN - viacnásobná hviezdicová topológia, kde su brány jednotlivými transparentnými mostami medzi koncovými zariadeniami a centrálnym sieťovým serverom v backende | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_1 | Technicka poziadavka | Infrastructure | Specifikacia | LPWAN: - Vybudovaná sieť musí disponovať pásmom 169 MHz, ktoré vďaka nižšej frekvencii a vyššiemu vysielaciemu výkonu (až do 500 mW) umožňuje lepšiu komunikáciu v ťažko dostupných podmienkach - taktiež pásmom 868 MHz pre dostatočný rozsah a škálu nasadenia IoT snímačov. | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_2 | Funkcna poziadavka | Infrastructure | LPWAN Gateway | LPWAN základňové stanice (gateway): Každá brána je registrovaná na sieťovom serveri a vyžaduje nepretržité pripojenie do verejného internetu. V miestach, kde budú základňové stanice inštalované, bude využité existujúce pripojenie do verejného internetu alebo cez mobilné pripojenie. | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_2 | Ne-Funkcna poziadavka | Infrastructure | LPWAN Gateway vlastnosti | LPWAN gateway vlastnosti: - bezpečný vzdialený manažment - webové rozhranie, pokročilá správa a monitoring - výkonnostné a diagnostické nástroje | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_3 | Technicka poziadavka | Infrastructure | LPWAN Gateway specifikacia | LPWAN gateway špecifikácia: - Frekvenčný rozsah: 169,400-169,475 MHz a EU 863-870 MHz - Protokoly komunikačné: wM-Bus a LoRaWAN - Vysielací výkon: 500 mW (169 MHz), TX výkon 27 dBm (868 MHz) - Modulácia: 2-GFSK, 4-GFSK (169 MHz) a Spread spectrum (868 MHz) - Konektivita: ethernet 10/100 Mbps, GMS/LTE - Možnosť variácie antén: externých, konektor SMA-female | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_3 | Funkcna poziadavka | Elektromer 1 fázový smart priamy | Elektromer funkcie | Elektromer 1 fázový smart priamy: - meranie a posielanie údajov minimálne: činná a jalová energia (dodávka, odber), napätie, prúd po fázach, činný príkon a jalový výkon - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - diaľková konfigurácia a dohľad | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_4 | Technicka poziadavka | Elektromer 1 fázový smart priamy | Elektromer vlastnosti | Elektromer 1 fázový smart priamy: - priame pripojenie max. 100 A - LCD displej - prevedenie na DIN lištu - napájanie 230V | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_4 | Funkcna poziadavka | Elektromer 3 fázový smart priamy | Elektromer funkcie | Elektromer 3 fázový smart priamy: - meranie a posielanie údajov minimálne: činná a jalová energia (dodávka, odber), napätie, prúd po fázach, činný príkon a jalový výkon - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - diaľková konfigurácia a dohľad | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_5 | Technicka poziadavka | Elektromer 3 fázový smart priamy | Elektromer vlastnosti | Elektromer 3 fázový smart priamy: - priame pripojenie max. 100 A - LCD displej - prevedenie na DIN lištu - napájanie 230V | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_5 | Funkcna poziadavka | Elektromer nepriamy smart | Elektromer funkcie | Elektromer 3 fázový smart nepriamy: - nepriame meranie s prúdovými transformátormi 50A – 1000A/5A - meranie a posielanie údajov minimálne: činná a jalová energia (dodávka, odber), napätie, prúd po fázach, činný príkon a jalový výkon - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - diaľková konfigurácia a dohľad | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_6 | Technicka poziadavka | Elektromer nepriamy smart | Elektromer vlastnosti | Elektromer 3 fázový smart nepriamy: - LCD displej - prúd primárny: 1 - 9999A - prúd sekundárny: 1A / 5A - prevedenie na DIN lištu s externými prúdovými svorkami - napájanie 230V | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_6 | Funkcna poziadavka | Merač tepla | Merač tepla funkcie | Merač tepla IoT: - merač tepla/chladu s fluidikovým prietokomerom - menovitý priemer DN20 – DN100 - meranie a posielanie údajov minimálne: celková energia, pretečený objem, okamžitý prietok, okamžitý výkon, teplota prívodu a spiatočky, stav batérie - typ snímača teploty Pt500 - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - batériové alebo sieťové napájanie (životnosť batérie minimálne 5 rokov) - stupeň ochrany IP65 - trieda prostredia A E1 / M1 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_7 | Funkcna poziadavka | Voda IoT senzor DN15-DN50 | Voda IoT funkcie | Voda IoT senzor: - viacvtokový suchobežný vodomer - menovitý priemer DN15 – DN50 - meranie a posielanie údajov minimálne: pretečený objem, stav batérie - horizontálna a vertikálna inštalácia - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) - porovnateľné s metrologickou triedou BH, CH / AV, CH, A / CH - citlivosť prietokového profilu U0/D0 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_8 | Funkcna poziadavka | Voda IoT senzor snimac+hlavica | Voda IoT funkcie | Voda IoT senzor: - meranie spotreby vody z vodomera - meranie a posielanie údajov minimálne: pretečený objem, stav batérie - kompaktné prevedenie - bezdrôtová rádiová komunikácia 169 MHz - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) - diaľková konfigurácia a dohľad - stupeň krytia IP68 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_9 | Funkcna poziadavka | Meranie teploty a vlkosti exterier senzor | Meranie teploty, vlhkosti exterier senzor funkcie | Meranie teploty a vlhkosti exteriér senzor: - sledovanie stavov veličín - meranie teploty v rozsahu -40°C až 80°C. Presnosť teploty ± 0,2°C. - meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 99,9%. Presnosť vlhkosti ± 2%. - bezdrôtová rádiová komunikácia 169 MHz - diaľková konfigurácia a dohľad | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_7 | Technicka poziadavka | Meranie teploty a vlkosti exterier senzor | Meranie teploty, vlhkosti exterier senzor vlastnoti | Meranie teploty a vlhkosti exteriér senzor: - vonkajšie prostredie - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) - krytie IP65 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_10 | Funkcna poziadavka | Meranie teploty a vlkosti interier senzor | Meranie teploty, vlhkosti interier senzor funkcie | Meranie teploty a vlhkosti interiér senzor:sledovanie stavov veličín - meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C. Presnosť teploty ± 0,2°C. - meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 85%. Presnosť vlhkosti ± 2%. - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - diaľková konfigurácia a dohľad | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_8 | Technicka poziadavka | Meranie teploty a vlkosti interier senzor | Meranie teploty, vlhkosti interier senzor vlastnoti | Meranie teploty a vlhkosti interiér senzor: - vnútorné prostredie - e-Paper displej - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_9 | Technicka poziadavka | Meranie teploty, vlhkosti a CO2 senzor | Meranie teploty, vlhkosti a CO2 senzor funkcie | Meranie teploty, vlhkosti a CO2 senzor: - sledovanie stavov veličín - meranie teploty v rozsahu 0°C až 50°C. Presnosť teploty ± 0,2°C. - meranie relatívnej vlhkosti v rozsahu 0 – 85%. Presnosť vlhkosti ± 2%. - meranie úrovne CO2 v rozsahu 400 – 5000ppm. Presnosť CO2 ± 30ppm. - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN diaľková konfigurácia a dohľad | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_11 | Funkcna poziadavka | Meranie teploty, vlhkosti a CO2 senzor | Meranie teploty, vlhkosti a CO2 senzor vlastnosti | Meranie teploty, vlhkosti a CO2 senzor: - vnútorné prostredie - e-Paper displej - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
T_10 | Technicka poziadavka | Prevodník IoT RS485 | Prevodník IoT RS485 vlastnosti | Prevodník: - odčítanie údajov rozhraním RS-485 - kompaktné prevedenie - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) - diaľková konfigurácia a dohľad - stupeň krytia IP65 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_3 | Ne-Funkcna poziadavka | Prevodník IoT RS485 | Prevodník IoT RS485 pocet | Prepojenie existujúcich zariadení do systému | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_4 | Ne-Funkcna poziadavka | Prevodník IoT M-Bus | Prevodník IoT M-Bus vlastnosti | prevodník: - odčítanie údajov rozhraním M-Bus - kompaktné prevedenie - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) - diaľková konfigurácia a dohľad - stupeň krytia IP65 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_5 | Ne-Funkcna poziadavka | Prevodník IoT M-Bus | Prevodník IoT M-Bus pocet | Prepojenie existujúcich zariadení do systému | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_6 | Ne-Funkcna poziadavka | Prevodník IoT impulzný výstup | Prevodník IoT impulzný výstup vlastnosti | prevodník: - odčítanie údajov formou impulzného výstupu - kompaktné prevedenie - bezdrôtová rádiová komunikácia LPWAN - napájanie z batérie (životnosť minimálne 5 rokov) - diaľková konfigurácia a dohľad - stupeň krytia IP65 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_7 | Ne-Funkcna poziadavka | Prevodník IoT impulzný výstup | Prevodník IoT impulzný výstup pocet | Prepojenie existujúcich zariadení do systému | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_12 | Funkcna poziadavka | SW riešenie | Software | Popis softvéru pre ENM a MSB: Softvér na evidenciu, správu, údržbu prevádzkovaných objektov a majetku a energetický management týchto objektov. Cieľom nasadenia je systematizácia evidencie objektov a technických zariadení, zaviesť prehľadnú evidenciu údržby, zjednodušenie a automatizáciu vyúčtovaní nájomného a nákladov na média a služby dodávaných nájomníkom a prehľadný energetický management objektov s cieľom automatizácie reportingu a zníženia nákladov na prevádzku objektov. | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_13 | Funkcna poziadavka | SW riešenie | Dashboard | Login stranka bude obsahovat dashboard: Prehľady zobrazované v dashboarde budú minimálne v rozsahu: - prehľady energetických ukazovateľov, porovnania spotrieb jednotlivých odberných miest, meradiel – v technických aj finančných jednotkách - celková energetická bilancia objektov, sumarizácie údajov z energetického managementu, - vyhodnotenie uhlíkovej stopy, - zoznam blížiacej sa údržby, - stav plánovanej údržby na jednotlivých objektoch, - prehľad najdôležitejších a najvážnejších porúch v objektoch, - blížiace sa dôležité termíny nájomných zmlúv, - interaktívna mapa, v ktorej bude vizualizovaný nehnuteľný majetok objednávateľa (V mape bude možné zobrazenie údajov z katastra nehnuteľností – parcely registra C, parcely registra E) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
F_14 | Funkcna poziadavka | MSB | Pasportizácia a evidencia majetku | Informačný systém umožní realizovať pasportizáciu a podrobnú evidenciu nehnuteľností, ich umiestnenie v rámci organizačnej štruktúry objednávateľa a zatriedené podľa geografického umiestnenia. Každá nehnuteľnosť musí obsahovať informácie: Všetok majetok bude zatriedený do 3 základných hierarchických kategórií: - Typová kategorizácia - Hierarchické zaradenie v geografickej lokalizácii – kraj, okres, mesto, časť mesta, objekt, podlažie, miestnosť - Hierarchické zaradenie v rámci organizačného členenia Na základe kategorizácie podľa typov bude administrátor systému schopný definovať rôzne parametre pre pasportizáciu. Požaduje sa zabezpečenie naplnenia databázy týmito parametrami. Štruktúra technických údajov musí byť prispôsobená jednotlivým typom majetku a musí sa líšiť podľa ich špecifík. Evidencia majetku bude minimálne v štruktúre – vždy hierarchickej: - Zariadenia/Organizácie - Parcely - Budovy / Cesty / Mosty / Oporné múry / Vodné plochy - Poschodia - Miestnosti - Technické zariadenia/majetok | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_15 | Funkcna poziadavka | MSB | Evidencia objektov budova | Evidencia objektov V softvéri bude možné evidovať budovy, podlažia alebo miestnosti, ktoré sú používateľom vlastnené alebo prevádzkované. Informácie o budove budú obsahovať minimálne: - technický popis objektu - stav objektu - fotografie objektu - evidencia elektronických dokumentov v rôznych formátoch - evidencia vlastníka objektu - evidencia využitia objektu - evidencia ďalších štruktúrovaných informácií - možnosť označenia objektu QR kódom - automatický prístup k informáciám z mobilného telefónu po jednoduchom nasnímaní QR kódu týmto mobilným telefónom - textový opis, - fotografie, - status: využitá, prenajatá, prázdna, neupotrebiteľné, (iné z číselníka definované podľa potreby objednávateľa), - plochy v m2 (podlahová plocha, plocha okien, plocha stien), - typ podlahy, - počty pracovníkov (maximálny počet pracovníkov, aktuálny počet pracovníkov...). Informačný systém musí umožniť označenie každého poschodia a miestnosti QR kódom, ktorý po naskenovaní v mobilnom zariadení automaticky presmeruje užívateľa na kartu alebo CAD výkres poschodia alebo miestnosti, kde bude môcť plnohodnotne pracovať s informačným systémom a konkrétnou entitou. To zahŕňa napríklad nahlasovanie porúch priamo do systému. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_16 | Funkcna poziadavka | MSB | Evidencia objektov podlazie | Evidencia objektov V softvéri bude možné evidovať budovy, podlažia alebo miestnosti, ktoré sú používateľom vlastnené alebo prevádzkované. Informácie o podlaží a miestnostiach budú obsahovať minimálne: - využitie podlažia alebo miestnosti - evidencia m2 - m2 priestoru, m2 spoločných priestorov, vykurovaná plocha, m2 pre upratovanie, apod. - fotografie priestoru - evidencia elektronických dokumentov v rôznych formátoch ku každej položke - historická zmena týchto parametrov - možnosť označenia podlažia a miestnosti QR kódom - automatický prístup k informáciám z mobilného telefónu po jednoduchom nasnímaní QR kódu týmto mobilným telefónom | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_17 | Funkcna poziadavka | MSB | Evidencia majteku/zariadeni | Evidencia majetku / zariadení V softvéri bude možné evidovať majetok alebo technické zariadenia, ktoré sú umiestnené v jednotlivých miestnostiach objektov. Informácie o majetku / zariadeniach budú obsahovať minimálne: - štruktúrovaná väzba majetku / zariadenia na konkrétnu miestnosť - evidencia štruktúrovaných informácií o majetku / zariadení - možnosť pridávať, uberať vlasnosti majetku / zariadenia - fotografie majetku / zariadenia - evidencia elektronických dokumentov v rôznych formátoch ku každej položke - možnosť označenia majetku / technického zariadenia QR kódom - automatický prístup k informáciám z mobilného telefónu po jednoduchom nasnímaní QR kódu týmto mobilným telefónom Informačný systém musí umožniť podrobnú evidenciu hnuteľného majetku s ich podrobným technickým opisom. Podrobný technický opis musí byť minimálne v rozsahu: - názov majetku, - evidenčné číslo majetku, - štruktúrované prepojenie na miestnosť, kde sa nachádza, - textový opis, - fotografie, - typ majetku - vlastný/prenajatý - vlastník, - správca, - status: využitý, nevyužitý, (iné z číselníka definované podľa potreby objednávateľa), - technický stav, - údaje o poistení, obstarávacia cena, zostatková cena, technické zhodnotenie, register poistných zmlúv, register poistných udalostí. - ďalšia dokumentácia bez obmedzenie počtu a veľkosti (formou príloh), | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_18 | Funkcna poziadavka | ENM | Evidencia VTZ | Evidenzia VTZ: Podrobný technický opis musí byť minimálne v rozsahu: - názov technického zariadenia, - evidenčné číslo technického zariadenia, - štruktúrované prepojenie na miestnosť, kde sa nachádza, - textový opis, - fotografie, - typ technického zariadenia - vlastný/prenajatý - vlastník, - správca, - status: využitý, nevyužitý, (iné z číselníka definované podľa potreby objednávateľa), - technický stav, - výrobné číslo, -výrobca, - technické štítkové údaje (pre každý druh majetku iné), -iné štruktúrované informácie, ktoré má možnosť definovať administrátor informačného systému, ktoré sa viažu na druh majetku vlastník, -údaje o poistení, obstarávacia cena, zostatková cena, technické zhodnotenie, -ďalšia dokumentácia bez obmedzenie počtu a veľkosti (formou príloh), Informačný systém musí umožniť označenie každého technického zariadenia QR kódom, ktorý po naskenovaní v mobilnom zariadení automaticky presmeruje užívateľa na kartu alebo CAD výkres technického zariadenia, kde bude môcť plnohodnotne pracovať s informačným systémom a konkrétnou entitou. To zahŕňa napríklad prístup k revíznym správam alebo nahlasovanie porúch priamo do systému. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_19 | Funkcna poziadavka | ENM | VTZ | VTZ - vyhradené technické zariadenia Všetky evidované VTZ budú obsahovať informácie o naplánovaných revíziách, skúškach, prípadne úkonov na základe platnej legislatívy (napr. vyhlášky 508/2009). Legislatívne podmienky jednotlivých revízií, skúšok alebo iných úkonov budú súčasťou nasadeného softvéru. Softvér bude automaticky upozorňovať na blížiace sa lehoty jednotlivých naplánovaných úkonov formou emailu, sms, alebo vytvorením úlohy v Helpdesku pre facility managera. Každý zrealizovaný úkon bude obsahovať informácie o zistených nedostatkoch a bude sledovať odstránenie týchto nedostatkov. O každom zrealizovanom úkone bude v softvéri zaevidovaný protokol, správa o vykonaní skúšky alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie jednotlivého úkonu. Tento dokument bude automaticky naviazaný na evidovanú položku VTZ. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_20 | Funkcna poziadavka | ENM | Udrzba | Objednávateľ a jeho správcovia majetku zabezpečujú aj fyzický výkon technickej správy. Priamo alebo subdodávateľsky zabezpečujú revízie a úradné skúšky a iné povinné odborné prehliadky a odborné skúšky nasledujúcich zariadení v zmysle legislatívy Slovenskej republiky, z nej vyplývajúcich vykonávacích vyhlášok, platných noriem STN a ostatných predpisov platných na území Slovenskej republiky. Zároveň zabezpečujú aj preventívne činnosti naplánované na základe vlastných pravidiel. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických: - elektroinštalácia – silnoprúd, - elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, - elektrické zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu, - bleskozvody, - elektrospotrebiče, ručné náradie. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ tlakových: - chladiace zariadenia v oblasti zdravotníctva, - chladenie - chillery, - vykurovanie – kotolne, - tlakové nádoby. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ zdvíhacích: - výťahy, - zdvíhacie a manipulačné plošiny, - manipulačné zdvíhacie systémy pre imobilných. Revízie a pravidelné obhliadky požiarno-technických zariadení: - elektrická požiarna signalizácia, - stabilné hasiace zariadenia, - zariadenie pre odvod dymu a tepla, - hasiace prístroje, požiarne vodovody, - požiarne uzávery – dvere, klapky, mriežky, - komíny / dymovody. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_21 | Funkcna poziadavka | ENM | VTZ – vyhradené technické zariadenia a ich údržba | Činnosti údržby na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky musia byť súčasťou dodaného informačného systému (minimálne v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z., vykonávacích vyhlášok v zmysle zákona 314/2001 Z. z. v aktuálne platnom znení) a tieto vyhlášky musia byť pravidelne udržiavané dodávateľom. Plánovať musí byť možné aj preventívne a iné činnosti podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa alebo dodávateľa technického zariadenia a doplnené do informačného systému, ako ďalšiu údržbovú činnosť, administrátorom objednávateľa. Informačný systém musí poskytovať možnosť plánovania údržby na VTZ zariadeniach, aj iných technický zariadeniach manuálne aj automaticky, a to na základe prednastavených cyklov. Taktiež musí upozorňovať na blížiaci sa termín údržby a potrebu objednania danej činnosti prostredníctvom generovanej úlohy v informačnom systéme a odoslaním emailovej notifikácie. Okrem základných spôsobov plánovania by mal systém ponúkať aj sofistikovanejšie metódy, ktoré zohľadnia aktuálny stav a prevádzkové podmienky zariadenia. Informačný systém musí automaticky vytvárať plány, ktoré sú v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky, pričom zohľadňuje dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo poslednú relevantnú skúšku. Dôležité sú aj parametre objektov a ich zaradenie do príslušnej kategórie rizika. Pri vytváraní plánu sa systém postará aj o kontrolu jeho dodržiavania, pričom každá naplánovaná údržba bude priradená konkrétnemu zodpovednému pracovníkovi ako úloha. Každú vykonanú údržbovú činnosť je potrebné zaznamenať v informačnom systéme s uvedením dátumu, vykonávajúcej osoby (vrátane spoločnosti), ceny za výkon a pripojiť všetky relevantné dokumenty, ako napríklad protokoly, skeny, fotografie, technické schémy alebo pracovné postupy. Táto dokumentácia bude slúžiť na komplexné sledovanie a archiváciu priebehu údržbových prác. Každý dokument, ktorý bude do informačného systému vložený musí byť automaticky naviazaný na kartu zaevidovanej nehnuteľnosti alebo majetku. Protokol o vykonaní úkonu musí byť možné vyplniť aj priamo v prostredí informačného systému, priamo v teréne prostredníctvom mobilného zariadenia. Okrem toho je nutné viesť evidenciu všetkých zistení a nedostatkov, ktoré boli identifikované počas revízií alebo skúšok zariadení, vrátane osôb zodpovedných za ich odstránenie a termínov riešenia. Pre každý záznam je potrebné evidovať stav riešenia, popis úkonov a plánovaný termín odstránenia problému. objednávateľ má zároveň možnosť sledovať prehľady zameškaných revízií a prehľad posledných aj plánovaných údržbových činností. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_22 | Funkcna poziadavka | ENM | Preventívna údržba | Informačný systém musí poskytovať možnosť plánovania preventívnej údržby manuálne alebo na základe prednastavených cyklov. Taktiež musí upozorňovať na blížiaci sa termín preventívnej údržby a tiež potrebu objednania danej činnosti prostredníctvom generovanej úlohy v informačnom systéme a odoslaním emailovej notifikácie. Každú vykonanú preventívnu činnosť je potrebné zaznamenať v informačnom systéme s uvedením dátumu, vykonávajúcej osoby (vrátane spoločnosti), ceny za výkon a pripojiť všetky relevantné dokumenty, ako napríklad protokoly, skeny, fotografie, technické schémy alebo pracovné postupy. Táto dokumentácia bude slúžiť na komplexné sledovanie a archiváciu priebehu preventívnej údržby. Každý dokument, ktorý bude do informačného systému vložený musí byť automaticky naviazaný na kartu majetku. Protokol o vykonaní preventívnej údržby musí byť možné vyplniť aj priamo v prostredí informačného systému, priamo v teréne prostredníctvom mobilného zariadenia. Okrem toho je nutné viesť evidenciu všetkých zistení a nedostatkov, ktoré boli identifikované počas preventívnej údržby, vrátane osôb zodpovedných za ich odstránenie a termínov riešenia. Pre každý záznam je potrebné evidovať stav riešenia, popis úkonov a plánovaný termín odstránenia problému. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_23 | Funkcna poziadavka | ENM | Údržba – poruchy a nedostatky | Údržba – poruchy a nedostatky Informačný systém musí umožňovať jednoduché zadávanie porúch alebo nedostatkov, ktoré sú zistené v jednotlivých nehnuteľnostiach, priamo cez webové rozhranie alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet). Každá zaevidovaná porucha musí obsahovať minimálne: - číslo poruchy, - názov a detailný popis poruchy, - fotografiu poruchy, - ďalšie dokumenty súvisiace s poruchou, - väzbu na nehnuteľnosť, priestor/miestnosť alebo majetok, - stav riešenia poruchy, - kontakt na nahlasovateľa - e-mail, telefón, - osobu, ktorá bude poruchu odstraňovať, - možnosť zadávania poznámok k poruchám, - možnosť zaevidovať GPS súradnicu a čas riešenia poruchy konkrétnym pracovníkom. Každá porucha musí správcovi umožniť evidenciu podrobných nákladov, ktoré sú spojené s riešením konkrétnej poruchy. Stav riešenie poruchy musí byť definovaný na základe nastaveného workflow riešenia porúch s možnosťou ich schvaľovania objednávateľom a riešenia priamo správcom alebo dodávateľom. Informačný systém musí umožňovať elektronické vyplňovanie a vytváranie záznamov o vykonaných opravách priamo v informačnom systéme na mobilnom zariadení s možnosťou získania písomného potvrdenia priamo na obrazovke mobilného zariadenia. Tieto záznamy musia obsahovať opis vykonanej činnosti, evidenciu použitého materiálu, dobu strávenú pri riešení úlohy a podpis správcu a taktiež osoby prevzatia úlohy. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_24 | Funkcna poziadavka | ENM | Evidencia stavov meradiel | Informačný systém musí umožňovať zadávať stavy meradiel rôznymi spôsobmi: - manuálnym zadaním hodnoty priamo do tabuľky v informačnom systéme, - manuálnym zadaním stavov meradiel prostredníctvom mobilného zariadenia (aj po nasnímaní QR kódu) s priradením fotografie meradla, - importom hodnôt z excelovských súborov, - automatickým importom z dostupných zdrojov dát (napríklad smart meteringu) prostredníctvom webových služieb (REST API, apod.), - automatickým importom z BMS, MaR systémov., - importom z údajov prijatej faktúry v prípade fakturačných meradiel. Hodnoty musí byť možné zadávať a spracovávať v intervaloch minimálne minút, hodín, dní, a viac. Sledovanie stavov meračov musí byť umožnené na základe informácií: - z meradiel – v akejkoľvek technickej jednotke (kWh, GJ, m³ a pod.) - z prijatej faktúry (automatizovane aj manuálne) – v akejkoľvek technickej jednotke (kWh, GJ, m³ a pod.), ako aj nákladov v celkových alebo jednotkových cenách (napr. pri elektrine, vode po jednotlivých zložkách). Informačný systém musí umožňovať evidenciu hodnôt vnútorného prostredia (teplota, CO2, atd.) ale aj vonkajšieho prostredia (vonkajšie teploty) rovnakým spôsobom ako iné veličiny meradiel. Informačný systém musí umožniť prepočet priemerných vonkajších teplôt na dennostupne pre využitie v reportingu. Informačný systém musí umožňovať online pripojenie na inteligentné smart meradlá inštalované v jednotlivých objektoch a online zber dát z týchto meradiel minimálne vo frekvencii 5 minút. Zber dát z týchto meradiel musí informačný systém umožňovať rôznym spôsobom nezávislým na type použitého HW alebo technológie prenosu dát - minimálne však pomocou LPWAN sietí (LoRaWAN, NB-IoT, wM-Bus, iné), Ethernet/WiFi pripojenia, pripojením do MaR na objekte alebo zberom dát z iných dostupných zdrojov (REST API, FTP, SQL, CSV, XML, apod.). | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_25 | Funkcna poziadavka | ENM | Evidencia odbernych miest | Informačný systém musí umožňovať detailnú evidenciu odberných miest, ich umiestnenie do jednotlivých objektov alebo miestností (aj s vizualizáciou v mapovom okne alebo CAD výkresovej dokumentácii). Každé odberné miesto musí obsahovať minimálne: - EIC, EAN, POD kód, - typ odberného miesta, - rezervovanú kapacitu, - požadovaný príkon - hodnota ističa - a ďalšie potrebné údaje podľa potrieb objednávateľa. Rozsah údajov evidovaných na odbernom mieste bude možné upraviť priamo v nastavení informačného systému. Každé odberné miesto musí obsahovať štruktúrovanú evidenciu meradiel všetkých typov energií (elektrina, voda, teplo, apod.), fakturačných aj podružných. Pre každé meradlo musí byť možné vygenerovať a priradiť QR kód, ktorý bude slúžiť na rýchly prístup k informáciám o meradle, realizovať manuálne odpočty stavu meradla (aj s priradením fotografie), zaevidovať rôzne technické parametre a dokumenty – rovnako ako pri hnuteľnom majetku a technických zariadeniach. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_26 | Funkcna poziadavka | ENM | Prepojenie na ERP | Softvér bude umožňovať prepojenie na externé účtovné / ERP systémy. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_27 | Funkcna poziadavka | ENM | Vyuctovanie nakladov | Informačný systém musí umožniť k jednotlivým meradlám sledovať jednotkové ceny za jednotlivé médiá v danom čase podľa zmluvy s dodávateľom, z údajov na prijatých faktúrach, atď. Informačný systém musí umožniť automatické načítavanie vstupných údajov a kľúčov na rozpočítanie priamo z pasportizácie alebo evidovaných údajov z prijatých faktúr. Tieto údaje budú automaticky využité na rozúčtovanie nákladov za spotrebované energie alebo služby pre každý priestor samostatne (prenajatý priestor, nákladové stredisko, miestnosť, poschodie, objekt, atď.). Zároveň musí informačný systém umožňovať aj jednoduché manuálne zadávanie vstupných parametrov a kľúčov na rozúčtovanie nákladov na energie a služby. Vyúčtovanie nákladov musí byť, po zadaní vstupných údajov, plne automatické. Výstupom vyúčtovania musí byť podklad pre fakturáciu (externú alebo internú). Informačný systém musí automaticky vygenerovať prílohy k vyúčtovacím faktúram na základe výstupov z vyúčtovania. Informačný systém musí automaticky zasielať upozornenia na neštandardné stavy veličín formou e-mailovej správy alebo sms správy. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_28 | Funkcna poziadavka | ENM | Vyhodnocovanie spotrieb energii | Vyhodnotenie spotrieb energií musí byť formou prehľadných reportov alebo grafov v online dashboardoch. Spotreby musí byť možné vyhodnocovať a porovnávať v prepočte na m2, dennostupne a iné zadané parametre v technických aj finančných jednotkách, porovnávať spotreby s minulými obdobiami (roky, mesiace, dni), porovnávať spotreby jednotlivých nehnuteľností medzi sebou. Informačný systém musí umožniť automatické vyhodnotenie energetickej náročnosti objektov rôznymi metodikami (napr. pomocou regresnej analýzy). Informačný systém musí umožniť kontrolu fakturovaných údajov od dodávateľom energií a vlastnými nameranými hodnotami prostredníctvom prehľadných reportov a dashboardov. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_29 | Funkcna poziadavka | ENM | Uhlíková stopa | Informačný systém musí vedieť prepočítať rôzne druhy spotreby (napr. kilowatthodiny elektriny, litre paliva, kilogramy odpadu) na ekvivalenty emisií CO2 alebo iných skleníkových plynov (CH4, N2O a ďalšie). Informačný systém musí vedieť rozdeliť emisie podľa kategórií - pre rozdelenie uhlíkovej stopy do troch základných oblastí: -Scope 1: Priame emisie z vlastných zdrojov spoločnosti (napr. spaľovanie palív v zariadeniach alebo vozidlách). - Scope 2: Nepriame emisie z nákupu energie (napr. elektriny alebo tepla). - Scope 3: Nepriame emisie z celého dodávateľského reťazca (napr. emisie z dodávateľov, dopravy, využívania produktov). Informačný systém musí poskytovať analýzu a vizualizáciu, ktoré oblasti spotreby a podnikania prispievajú najviac k celkovej uhlíkovej stope. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_8 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Cloudove riesenie | Možnosť prevádzkovať dané riešenie v cloude. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_9 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | SQL | Všetky údaje musia byť uložené v relačnej SQL databáze. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_10 | Ne-Funkcna poziadavka | ENM | Aktualizacie | Súčasťou dodávky musí byť aj aktualizácia informačného systému (plánovaná a legislatívna) | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_11 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Jazykova podpora | Informačný systém musí byť dostupný v plnom rozsahu v slovenskom jazyku. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_12 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Helpdesk | Hlásenie požiadaviek objednávateľa na údržbu, podporu a rozvoj informačného systému, ako aj reklamácie funkčnosti informačného systému, musí prebiehať prostredníctvom Helpdesk systému na hlásenie požiadaviek a incidentov, ktorý bude prevádzkovaný dodávateľom. Všetka komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom musí prebiehať prostredníctvom Helpdesku. Prijímanie požiadaviek musí prebiehať v bežnej pracovnej dobe od 8:00 do 16:00. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_13 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Tenky klient | Informačný systém musí byť dostupný bez nutnosti inštalácie na klientskych počítačoch užívateľov v podobe webovej aplikácie alebo aplikácie dostupnej cez služby vzdialenej plochy. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_14 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | OpenAPI | OpenAPI Softvér umožní prístup k vybraným informáciám formou API (REST API vo formáte JSON) v zabezpečenej podobe alebo prostredníctvom Open API. Jedná sa najmä o informácua o spotrebách energií, meradlách ako aj evidencii objektov, majetku, technických zariadeniach alebo VTZ. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_15 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Bezpečnosť a oprávnenia užívateľov | Bezpečnosť a oprávnenia používateľov Softvér umožní automatické prihlasovanie používateľov prostredníctvom tzv. SSO - Single SignOn. Každý používateľ bude mať nastavené oprávnenia na úrovni spoločnosti, objektu. Každý používateľ bude mať nastavené podrobné oprávnenia prostredníctvom zadefinovaných rolí k jednotlivým funkcionalitám softvéru. Aktivita používateľov musí byť zaznamenávaná formou auditných záznamov tak, aby bolo možné kedykoľvek získať prehľad o tom, kto, kedy a aké aktivity v systémy vykonal. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_30 | Funkcna poziadavka | ENM | Evidencia nákladov | Informačný systém musí obsahovať agendu evidencie nákladov, prijatých faktúr s možnosťou prepojenia na ekonomický systém objednávateľa. Prijatá faktúra musí obsahovať všetky ekonomické údaje, rovnako ako v ekonomickom systéme. Položky prijatých faktúr musia umožňovať aj evidenciu technických jednotiek – najmä v prípade energií (kWh, m3, atd.), jednotkových cien, DPH, celkových cien, kategorizáciu položiek a priradenie k odbernému miestu. Prijaté faktúry musí byť možné vložiť do informačného systému: - manuálnym zadaním, - automatickým importom faktúr v elektronickej podobe priamo od dodávateľov (ISDOC, XML, CSV) vrátane energetických atribútov (stavy meradiel, zmluvné hodnoty, technické parametre, apod.), - automatizovaným digitálnym spracovaním údajov z PDF účtovných dokladov a automatizovaným vyťažením ekonomických ale aj energetických atribútov (stavy meradiel, zmluvné hodnoty, technické parametre, apod.), automatické priradenie na odberné miesto, apod., - importom z ekonomického systému objednávateľa. V prípade automatizovaného importu a spracovania musí informačný systém umožniť automatické načítavanie faktúr priamo z e-mailovej schránky. Nákladové (prijaté) faktúry musia slúžiť na detailnú evidenciu nákladov na údržbu (naplánovanú) ale aj korektívnu, spotrebu energie, investície, apod. Položka faktúry musí byť prepojiteľná na položku údržby alebo odberné miesto. Informačný systém musí umožniť jednoduchú kontrolu a schvaľovanie nákladových položiek a prijatých faktúr jednoduchým spôsobom priamo v informačnom systéme. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
F_31 | Funkcna poziadavka | MSB | Evidencia dokumentácie | Informačný systém musí poskytovať možnosť pripojenia a evidencie dokumentácie týkajúcej sa nehnuteľného aj hnuteľného majetku vo forme súborových príloh. Každý typ evidovaného majetku bude môcť mať individuálne nastavenú predvolenú adresárovú štruktúru na ukladanie súborov, čo umožní lepšiu organizáciu a prehľadnosť dokumentácie. Systém nebude obmedzovať počet priložených súborov, ich formát ani veľkosť. To zabezpečí maximálnu flexibilitu pri ukladaní rôznych druhov dokumentov, čo je kľúčové pre komplexnú správu majetku a s ňou spojené procesy. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_16 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Implementácia softvérov | Implementácia informačného systému musí spočívať v spustení a konfigurácii informačného systému na základe požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ požaduje prevedenie existujúcich údajov z existujúcich informačných systémov, ktoré obsahujú potrebné informácie do informačného systému. Informačný systém musí mať možnosť integrácií na informačné systémy objednávateľa prostredníctvom REST API a ESB – Enterprise Service Bus systému. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_17 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Školenie užívateľov | Informačný systém musí obsahovať manuály a príručky pre užívateľov informačného systému, aby vedeli informačný systém plnohodnotne používať. Objednávateľ požaduje dodanie dokumentácie k informačnému systému v slovenskom jazyku minimálne v rozsahu: - používateľská dokumentácie s popisom postupov pre používanie jednotlivých funkcionalít, - administrátorská dokumentácia s popisom konfigurácie, nastavení integrácií, apod. Súčasťou dodávku informačného systému musia byť školenia k implementovanému systému: - administrátorské školenie v rozsahu min. 2 dní - školenie kľúčových užívateľov v rozsahu min. 5 dní | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1 | ...
F_32 | Funkcna poziadavka | SW riešenie | Zálohovanie | Zálohovanie informačného systému a databázových údajov musí byť realizované automaticky na dennej báze. Obnova prostredia musí byť v prípade potreby realizovaná v priebehu dvoch pracovných dní. Komplexné zálohovane celého prostredia sa požaduje realizovať raz mesačne. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať od dodávateľa zaslanie archívnych kópií svojich dát a to až 4 x ročne. | Mesto Nitra | SW modul | Inkrement 1
N_18 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT Senzor | IoT snímač teploty, vlhkosti a CO2 s displejom (interiér) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_19 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT Senzor | IoT snímač teploty a vlhkosti s displejom (interiér) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_20 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT Senzor | IoT snímač teploty a vlhkosti (exteriér, 169 MHz) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_21 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT Senzor | Inštalácia, aktivácia a konfigurácia IoT snímačov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_22 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT Senzor | Príslušenstvo a spojovací materiál pre IoT snímače | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_23 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT komunikácia a prenos dát | LPWAN základňová stanica vrátane príslušenstva (868 MHz + 169 MHz) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_24 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT komunikácia a prenos dát | Inštalácia, aktivácia a konfigurácia LPWAN základňová stanica | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_25 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT elektomery | Elektromer IoT - zber dát HW (výmena / doplnenie / distribútor) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_26 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT elektomery | Inštalácia, aktivácia a konfigurácia IoT elektromer | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_27 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT elektomery | Príslušenstvo a spojovací materiál pre IoT elektromer | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_28 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT vodomery | Vodomer IoT - zber dát , DN15-DN50, príslušenstvo, spojovací materiál (výmena / doplnenie / distribútor) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_29 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT vodomery | Inštalácia, aktivácia, konfigurácia a plombovanie IoT vodomer DN15-DN50 | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_30 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT vodomery | Príslušenstvo a spojovací materiál pre IoT vodomery | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_31 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT plynomery | IoT snímač k plynomerom BK-G vrátane príslušenstva | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_32 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT plynomery | Inštalácia, aktivácia a konfigurácia IoT snímač plynomer | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_33 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT plynomery | Príslušenstvo a spojovací materiál pre IoT plynomer | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_34 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT kvalita vnútorné / vonkajšie prostredie | IoT snímač teploty, vhlkosti a CO2 s displejom (interiér) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_35 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT kvalita vnútorné / vonkajšie prostredie | IoT snímač teploty a vhlkosti s displejom (interiér) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_36 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT kvalita vnútorné / vonkajšie prostredie | IoT snímač teploty a vhlkosti (exteriér) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_37 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT kvalita vnútorné / vonkajšie prostredie | Inštalácia, aktivácia a konfigurácia IoT snímač | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_38 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT kvalita vnútorné / vonkajšie prostredie | IoT snímač - príslušenstvo, spojovací materiál | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_39 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | OiT - Teplo | Teplo - aktivácia, konfigurácia a integrácia (distribútor) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_40 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT komunikácia a prenos dát | LPWAN základňová stanica vrátane príslušenstva (868 MHz + 169 MHz) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_41 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | IoT komunikácia a prenos dát | LPWAN základňová stanica vrátane príslušenstva (868 MHz + 169 MHz) | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_42 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Digitalizácia objektov | Technologická a dokumentčná pasportizácia objektov, spracovanie do systému | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_43 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Digitalizácia objektov | Spracovanie a import CAD výkresovej dokumentácie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_44 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | SW Modul Pasporitzácia, vrátane licencií | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_45 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | SW Modul Údržba, vrátane licencií | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_46 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | SW Modul Energie, Smartmetering, Faktúry vrátane licencií | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_47 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | SW Modul Grafika, vrátane licencie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_48 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Inštalácia software | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_49 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Analýza a základná konfigurácia software | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_50 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Integrácia a programové úpravy | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_51 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Import údajov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_52 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Nastavenie štandardizovaných reportov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_53 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Nastavenie štandardizovaných BI dashboardov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_54 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Analýza exportu dát | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_55 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Kontrola a odladenie prepojení | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_51 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Školenie a workshop | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_52 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | IT programovanie a vývoj | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_53 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_54 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre ENM a MSB | IT testovanie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_55 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Ostatné práce k IoT zariadeniam | Projekčné práce k IoT - teplo, voda, elektro, prostredie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_56 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Ostatné práce k IoT zariadeniam | Inžinierska činnosť k IoT projektu | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_57 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Ostatné práce k IoT zariadeniam | Konzultačná a softvérová činnosť | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_58 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Ostatné práce k IoT zariadeniam | Programatorská činnosť - konfigurácia, nastavenie, spustenie, prenos dát | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_59 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Ostatné práce k IoT zariadeniam | Doprava a réžia | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_60 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Ostatné práce k IoT zariadeniam | Projektové riadenie - analýza, dizajn, implemtácia a nasadenie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_61 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Projekčné práce k IoT - teplo, voda, elektro, prostredie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_62 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Inžinierska činnosť k IoT projektu | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_63 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Revízna správa časti smart elektroinštalácie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_64 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Konzultačná a softvérová činnosť | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_65 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Programatorská činnosť - konfigurácia, nastavenie, spustenie, prenos dát | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_66 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Doprava a réžia | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_67 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | Práce súvisiace s IoT zariadeniami | Podklady (dokumentácia) pre analýzu, dizajn, implementáciu a nasadenie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_68 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | SW Modul Pasportizácia, vrátane licencie počas realizácie trvania? projektu | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_69 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | SW Modul Údržba, vrátane licencie počas realizácie projektu | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_70 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | SW Modul Energie, Smartmetering, Faktúry vrátane licencie počas realizácie projektu | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_71 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | SW Modul Grafika, vrátane licencie počas realizácie projektu | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_72 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Inštalácia software | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_73 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Analýza a základná konfigurácia software | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_74 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Implementácia a programové úpravy | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_75 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Integrácia existujúceho systému dodávateľa tepla | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_76 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Import údajov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_77 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Nastavenie štandardizovaných reportov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_78 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Nastavenie štandardizovaných BI dashboardov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_79 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Analýza systémov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_80 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Kontrola a odladenie prepojení | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_81 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Školenie a workshop | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_82 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | IT programovanie a vývoj | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_83 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | Špecialista pre infraštruktú/HW špecialista | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_82 | Ne-Funkcna poziadavka | Dodávka | SW pre energetický manažment | IT testovanie | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_83 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Prevádzková platforma | Požadovaná možnosť nasadiť a prevádzkovať informačný systém v cloudovom prostredí aj v lokálnej infraštruktúre (on-premise) s jednotnou architektúrou a funkčnosťou v oboch prostrediach. "Cloud Ready" | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_84 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Prevádzková platforma | Z hľadiska budúcich požiadaviek je pre cloudové riešenie požadovaná: - možnosť využitia platformových služieb (PaaS), bez potreby správy infraštruktúry na úrovni virtuálnych serverov | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_85 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Integrácie | Možnosť integrácie na existujúcu centrálnu správu identít s podporou viacfaktorového overovania | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_86 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Prevádzková platforma | Informačný systém musí byť koncipovaný tak aby bolo možné ho nasadiť a prevádzkovať v prostredí Microsoft Azure (alebo ekvivalent), ale aj v lokálnej infraštruktúre (on-premise). Architektúra má byť jednotná, s rovnakou funkčnosťou v oboch prostrediach na technológiách Microsoft, alebo ekvivalentných | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
N_87 | Ne-Funkcna poziadavka | SW riešenie | Prevádzková platforma | V prostredí Microsoft Azure (alebo ekvivalentných) sa požaduje využitie platformových služieb (PaaS), bez potreby správy infraštruktúry na úrovni virtuálnych serverov. Správa identít - Microsoft Entra ID (alebo ekvivalent)/ (predtým Azure Active Directory), s podporou viacfaktorového overovania Webová aplikácia - Nasadenie do služby Azure App Service (alebo ekvivalentých) s podporou podnikových aplikácií Databázová vrstva - Azure SQL Database (Single alebo Elastic Pool, alebo ekvivalent), vrátane zálohovania a šifrovania, geo-redundancia | Mesto Nitra | Infra modul | Inkrement 1
Note on A2: USER1: Je potrebné stanoviť ID pre danú požiadavku, pričom sa začína od ID_1 a následne sa pokračuje vždy po 1
Note on B2: USER1: Je potrebné vybrať klasifikáciu požiadavky z kombo boxu, pričom sa jedná o: - funkčnú požiadvaku - technickú požiadavku - ne- funkčnú požiadavku Viac k problematike v metodika časť Definovanie a klasifikácia požiadaviek
Note on C2: USER1: Oblasti požiadaviek si definuje vlastník projektu, pričom by mali byť zvolené tak, aby zahŕňali nejakú ucelenú oblasť - napr. modul, funkčnosť a pod.
Note on D2: USER1: Jedná sa o jednoduché nazvanie požiadavky
Note on E2: USER1: Mal by byť určený väčí detail požiadvaky tak, aby bolo jasné o čo sa v danej požiadavke jedná. Tento popis bude následne dôležitý aj pre proces verejného obstarávania ako aj pre procesy dodávky, akceptácie a testovania daných požiadaviek
Note on F2: USER1: Mal by byť definovaný vlastník, ktorý je zodpovedný za definovanie danej požiadavky
Note on G2: USER1: V tejto časti vyberie žiadateľ, ku ktorému modulu sa požiadavka viaže. Ak jedna požiadavka patrí k viacerým modulom, je potrbené je zadefinovať viac krát.

## Moduly a inkrementy
# | Moduly | Inkrement | Aplikačná podpora | Rozvoj | Supporty | Rok začatia supportu / prevádzky | # Inkrementu | Začiatok | Rok | Koniec | Trvanie v mesiacoch | Rok dodania | Mesiacov od začiatku
MOD_01 | Infra modul | Inkrement 1 | 5% | 5% | 8% | 5 | Inkrement 1 | 2027-05-01 | 2027 | 2028-05-31 | 13 | 2 | 13
MOD_02 | SW modul | Inkrement 1 | 5% | 5% | 7% | 5 | Inkrement 2
MOD_03 | Modul 3 | [5 empty] | Inkrement 3
MOD_04 | Modul 4 | [5 empty] | Inkrement 4
MOD_05 | Modul 5 | [5 empty] | Inkrement 5
MOD_06 | Modul 6 | [5 empty] | Inkrement 6
MOD_07 | Modul 7 | [5 empty] | Inkrement 7
MOD_08 | Modul 8 | [5 empty] | Inkrement 8
MOD_09 | Modul 9 | [5 empty] | Inkrement 9
MOD_10 | Modul 10 | [5 empty] | Inkrement 10
MOD_11 | Modul 11 | [5 empty] | Inkrement 11
MOD_12 | Modul 12 | [5 empty] | Inkrement 12
MOD_13 | Modul 13 | [5 empty] | Inkrement 13
MOD_14 | Modul 14 | [5 empty] | Inkrement 14
MOD_15 | Modul 15 | [5 empty] | Inkrement 15
Note on B2: USER1: Potrebné vyplniť názvy všetkých modulov, ktoré budú v projekte dodávané. Moduly by mali byť tie isté ako sú definované v META IS k danému IS
Note on C2: USER1: Je potrebné vybrať inkrement, v ktorom bude daný modul dodaný
Note on D2: USER1: Jedná sa o stanovenie % pre aplikačnú podporu daného modulu, ak je aplikačná podpora relevantná
Note on E2: USER1: Jedná sa o stanovanie % rozvoja pre jednotlivé komponenty modulu. Rozvoj je vnímaný ako, pre aplikácie, tak aj pre SW produkty.
Note on F2: USER1: Jedná sa o stanovenie percenta supportov pre HW a SW produkty v danom module.
Note on G2: USER1: Jedná sa o stanovenie začiatku realizácie podpory alebo supportu pre daný modul.
Note on K2: USER1: Je potrebné stanoviť začiatok trvania daného inkrementu. Počet inkrementov záleží od projektu a jeho náročnosti. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on M2: USER1: Je potrebné stanoviť dátum ukončenia inkrementu. Formát dátumu je DD.MM.RRRR
Note on N2: USER1: Predstavuje dobu trvania inkrementu v mesiacoch
Note on O2: USER1: Predstavuje rok dodania modulov v danom inkremente od začiatku projektu
Note on P2: USER1: Predstavuje mesiac ukončenia inkrementu od začiatku projektu